## PERFORMANS
Performans Parametrelri
| %RSD |  | Değerlendirme Kriteri
1-Tekrarlanabilirlik Verisi | 1.8 | Her 10 -20 örnekte bir örnek paralel analiz edilir | A-B<r | r=2.83*SDr
2-Tekrar Üretilebilirlik Verisi | 2.5 | a)Her 20 örnekte bir örnek iki kişi tarafından analiz edilir. | X1-X2<R | R=2.83*SDR
b) Şahit saklanan her 20 örnekten bir örnek imhadan önce tekrar analiz edilir.
3-Doğruluk Verisi | 2.5 | Her 20 örnekte QC örneği analiz edilir | X±2SD | X±3SD
4-Yeterlilik Testleri |  | Her yıl en az bir defa yeterlilik teste kattılım sağlanır | Z<2
CRM değeri Değer k=2 22.5 ± 0.4 % | 22.5
Kontrol Aralığı ±0.4 % | 0.4

## TEKRAR
Tekrar Kontrol Tablosu
Kontrol Limitleri |  |  | No | Ürün Cinsi | Tarih | A | B | % (A-B)/Ort | CL | +2S | +3S | Açıklama | Yapan
%RSD | 1.8 |  | 1 |  |  | 18.4926 | 18.9366 | 2.3725 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
Central Line -d2 | 1.128 |  | 2 |  |  | 21.984 | 22.3 | 1.4272 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | YA
Uyarı Limiti-D2(2) | 2.834 |  | 3 |  |  | 22.443 | 21.937 | 2.2803 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
Eylem Limiti- D2 | 3.686 |  | 4 |  |  | 18.8089 | 18.4815 | 1.7562 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
|  |  | 5 |  |  | 18.5981 | 18.8145 | 1.1571 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | YA
Central Line | 2.0304 |  | 6 |  |  | 15.4 | 16.4 | 6.2893 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uyarı | AS
Uyarı limiti (±2S) | 5.1012 |  | 7 |  |  | 22.443 | 21.937 | 2.2803 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
Eylem limiti (±3S) | 6.6348 |  | 8 |  |  | 18.4 | 18.9 | 2.681 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | YA
|  |  | 9 |  |  | 23.147 | 22.988 | 0.68928 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
| Adet | % | 10 |  |  | 34.8 | 37.4 | 7.2022 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Tekrar | AS
Toplam Kontrol | 12 | 100 | 11 |  |  | 18.82 | 18.4316 | 2.0858 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
Uyarı | 1 | 8.3333 | 12 |  |  | 18.6924 | 19.0365 | 1.8241 | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348 | Uygun | AS
Tekrar (B) | 1 | 8.3333 | 13 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
Uygun | 10 | 83.3333 | 14 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 15 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 16 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 17 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 18 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 19 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 20 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 21 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 22 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 23 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 24 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 25 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 26 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 27 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 28 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 29 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 30 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 31 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 32 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 33 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 34 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 35 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 36 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 37 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 38 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 39 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 40 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 41 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 42 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 43 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 44 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 45 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 46 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 47 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 48 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 49 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 50 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 51 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 52 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 53 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 54 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 55 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 56 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 57 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 58 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 59 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348
|  |  | 60 | [5 empty] | 2.0304 | 5.1012 | 6.6348

## TÜRET
Tekrar Üretilebilirlik Kontrol Tablosu
Kontrol Limitleri |  |  | No | Ürün Cinsi | Tarih | İLK ANALİZ | SON ANALİZ | % (A-B)/Ort | CL | +2S | +3S | Açıklama | Yapan
%RSD | 2.5 |  | 1 |  |  | 15.4 | 16.4 | 6.2893 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
Central Line -d2 | 1.128 |  | 2 |  |  | 22.443 | 21.937 | 2.2803 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | YA
Uyarı Limiti-D2(2) | 2.834 |  | 3 |  |  | 18.4 | 18.9 | 2.681 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
Eylem Limiti- D2 | 3.686 |  | 4 |  |  | 23.147 | 22.988 | 0.68928 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
|  |  | 5 |  |  | 34.8 | 39.4 | 12.3989 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Tekrar | YA
Central Line | 2.82 |  | 6 |  |  | 18.82 | 18.4316 | 2.0858 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
Uyarı limiti (±2S) | 7.085 |  | 7 |  |  | 18.6924 | 19.0365 | 1.8241 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
Eylem limiti (±3S) | 9.215 |  | 8 |  |  | 22.4 | 23.9 | 6.4795 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | YA
|  |  | 9 |  |  | 18.4 | 18.9 | 2.681 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Uygun | AS
| Adet | % | 10 |  |  | 6.8 | 7.5 | 9.7902 | 2.82 | 7.085 | 9.215 | Tekrar | AS
Toplam Kontrol | 9 | 100 | 11 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
Uyarı | 0 | 0 | 12 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
Tekrar | 2 | 22.2222 | 13 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
Uygun | 7 | 77.7778 | 14 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 15 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 16 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 17 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 18 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 19 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 20 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 21 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 22 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 23 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 24 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 25 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 26 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 27 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 28 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 29 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 30 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 31 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 32 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 33 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 34 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 35 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 36 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 37 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 38 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 39 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215
|  |  | 40 | [5 empty] | 2.82 | 7.085 | 9.215

## HATA
HATA( KALİBRASYON KONTROL TABLOSU)- 2018
Kontrol Standart |  |  | 22.5 | 2S | 0.5625
Metot Tekrarlanabilirlik %RSD |  |  | 0 | 3S | 1.125
Metot Tekrar Üretilebilirlik %RSD |  |  | 2.5
No | Tarih | A | B | ORT | CL | -2S | +2S | -3S | +3S | Karar | Yapan
1 |  | 21.984 | 24.01 | 22.997 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.497
2 |  | 22.443 | 23.2 | 22.8215 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.3215
3 |  | 22.708 | 23.1 | 22.904 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.404
4 |  | 23.147 | 23.1 | 23.1235 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uyarı |  | 0.6235
5 |  | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.3
6 |  | 22.937 | 22.301 | 22.619 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.119
7 |  | 21.937 | 22.873 | 22.405 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.095
8 |  | 23.245 | 22.791 | 23.018 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.518
9 |  | 22.988 | 23.325 | 23.1565 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uyarı |  | 0.6565
10 |  | 23.372 | 23.453 | 23.4125 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uyarı |  | 0.9125
11 |  | 22.83 | 22.973 | 22.9015 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.4015
12 |  | 23.54 | 22.643 | 23.0915 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uyarı |  | 0.5915
13 |  | 22.62 | 23.411 | 23.0155 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.5155
14 |  | 22.65 | 23.215 | 22.9325 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.4325
15 |  | 22 | 22.776 | 22.388 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.112
16 |  | 22.8 | 23.151 | 22.9755 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.4755
17 |  | 22.58 | 23.018 | 22.799 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.299
18 |  | 20.4 | 20.8 | 20.6 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Tekrar |  | 1.9
19 |  | 22.28 | 23.123 | 22.7015 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.2015
20 |  | 22.62 | 23.411 | 23.0155 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.5155
21 |  | 22.65 | 23.215 | 22.9325 | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625 | Uygun |  | 0.4325
22 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
23 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
24 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
25 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
26 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
27 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
28 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
29 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
30 |  |  |  |  | 22.5 | 21.9375 | 23.0625 | 21.375 | 23.625
| Adet | %
Toplam Kontrol | 21 | 100
Uyarı | 4 | 19.0476
Tekrar | 1 | 4.7619
Uygun | 16 | 76.1905

## KKURAL
Kontrol limit (3XSD)—Bir analiz sonucu kontrol limitini aşarsa kontrol analiz tekrar edilir
Eğer tekrar analiz sonucu uygun çıkarsa analiz devam edilir.
Eğer tekrar analiz sonucu tekrar limit dışı ise analize ara verilir problem nedeni belirlenip giderildikten sonra analize devam edilir.
Uyarı Limiti ( 2XSD) Warning limit—Arka arkaya üç analizden ikisi uyarı limiti dışında çıkarsa tekrar bir kontrol analizi yapılır.
Eğer tekrar analiz sonucu uygun çıkarsa ( WL içinde ise) analiz devam edilir.
Eğer tekrar analiz sonucu tekrar limit dışı ise analize ara verilir problem nedeni belirlenip giderildikten sonra analize devam edilir.
Kayma (Trending) —Arka arkaya 6 kontrol sonucu bir yönde sürekli gösteriyorsa analize ara verilip problem giderildikten sonra analize devam edilir.